**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Пудовка

Кривошеинского района

Томской области

01.10.2017г. № 65

Об утверждении   порядка ликвидации

 аварийных ситуаций в системах

электро- и теплоснабжения на территории

Пудовского сельского поселения

В соответствии сПоложением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153-34.08.105 - 2004), утверждённого Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004, на основании Устава Пудовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Пудовского сельского поселения согласно приложению

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени Пудовского сельского поселения и на официальном сайте администрации Пудовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением указанного постановления оставляю за собой.

Глава Пудовского сельского поселения

(Глава Администрации) Ю.В.Севостьянов

Вититнева Т.Н.

8(38251) 4 64 31

2

 УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации Пудовского сельского поселения

от 01.10.2017г. № 65

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Пудовского сельского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Пудовского сельского поселения (далее − Порядок) разработан на основании Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153-34.08.105 - 2004), утверждённого Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004.

2. Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Пудовского сельского поселения с учётом взаимодействия дежурно-диспетчерских и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей энергоресурсов, Администрации Пудовского сельского поселения при возникновении аварийных ситуаций на системах электро- и теплоснабжения и энергопотребления на территории сельского поселения.

3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми организациями, расположенными или осуществляющими деятельность на территории Пудовского сельского поселения, независимо от форм собственности.

4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

1) авария – повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

2) ДДС −  дежурно-диспетчерские службы и другие аварийные службы энергоснабжающих организаций;

4)КЧС и ПБ  − Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

5) потребители энергоресурсов − организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей тепло-, электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление многоквартирными домами по договору управления;

6) энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) − организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо-, газоснабжения или других источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий;

7) энергопотребляющие системы − внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов;

8) энергоснабжающие системы − системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения);

9) энергоресурсы − теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в системах водопровода, электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах и др.

5. Энергоснабжающие организации обязаны:

1) иметь круглосуточно работающие ДДС или заключить договоры с соответствующими организациями;

2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

6) оповещать Администрацию Пудовского сельского поселения либо ЕДДС Кривошеинского района об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроков устранения.

6. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, Администрацию Пудовского сельского поселения либо ЕДДС Кривошеинского района, соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций.

7. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем энергоснабжения.

8. Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

9. ДДС энергоснабжающих организаций, специалист Администрации Пудовского сельского поселения, уполномоченный на решение вопросов в сфере ЖКХ, а также оперативный дежурный ЕДДС Кривошеинского района обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.

10. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) организации, осуществляющие обслуживание многоквартирных домов, организуют возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников МЧС России по Кривошеинскому району, ФГКУ «3 отряд ФПС по Томской области» и других служб.

11.При значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию действий осуществляет КЧС и ПБ Пудовского сельского поселения.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДДС ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

12. При поступлении в Администрацию Пудовского сельского поселения либо в ЕДДС Кривошеинского района сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей специалист Администрации, уполномоченный на решение вопросов ЖКХ, либо оперативный дежурный ЕДДС Кривошеинского района передает информацию по имеющимся у него каналам связи диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации.

13. При поступлении в ДДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

14. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации принимает следующие решения:

1) какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении и на какое время;

2) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

3) какие переключения в сетях будут выполнены;

4) как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

5) какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

15. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место руководителя организации − диспетчер ДДС энергоснабжающей организации, на сетях которого произошла авария;

2) после прибытия − руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

16. О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует отделение ГИБДД МО МВД России «Молчановский» УМВД по Томской области.

17. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер энергоснабжающей организации либо уполномоченное лицо организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

18. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1) уведомить Администрацию Пудовского сельского поселения либо ЕДДС Кривошеинского района об ответственном лице за ликвидацию аварии;

2) вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС энергоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;

5) в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в Администрацию Пудовского сельского поселения либо в ЕДДС Кривошеинского района.

19. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

20. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится в соответствии с Правилами благоустройства территории Пудовского сельского поселения Кривошеинского района Томской области, утвержденными Решением Совета Пудовского сельского поселения от 18.05.2012 № 202 «Об утверждении Правил благоустройства территории Пудовского сельского поселения».

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

21. Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых потребителей более 10 производится по плану, согласованному с Главой Пудовского сельского поселения.

22. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с Главой Пудовского сельского поселения.

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру энергоснабжающей организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации и в ЕДДС Кривошеинского района.

23. Оперативный дежурный ЕДДС Кривошеинского района на основании докладов диспетчерских служб действует в соответствии с нормативными актами Администрации Кривошеинского района.

24. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением Главы Администрации Пудовского сельского поселения создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС и ПБ и Главой Пудовского сельского поселения, с привлечением необходимых специализированных организаций.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

26. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид информации | Время информирования | Источник информации | Получатель информации |
| Сведения об аварийныхотключениях и ограничениях потребителей  | Немедленно при  возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций | оперативный дежурный ЕДДС Кривошеинского района Глава Пудовского сельского поселения |
| Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций | Немедленно при  возникновении | ДДСэнергоснабжающих организаций, потребители | оперативный дежурный ЕДДС Кривошеинского района,Глава Пудовского сельского поселения |
| Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток | Незамедлительно при получении информации | ДДСэнергоснабжающих организаций, потребители | оперативный дежурный ЕДДС Кривошеинского района,КЧС и ПБ Пудовского сельского поселения,Глава Пудовского сельского поселения |
| Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения Пудовского сельского поселения, штормовые предупреждения, сигналыгражданской обороны | Незамедлительно при получении информации | КЧС и ПБ Кривошеинского района,КЧС и ПБ Пудовского сельского поселения, ДДСэнергоснабжающих организаций, потребители, оперативный дежурный ЕДДС Кривошеинского района | Население Пудовского сельского поселения через СМИ, телефоны, объявления |

27. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.